## Hoja1
Volumenes de Obra
Clinica CIES Sucre
No ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO
|  |  |  | UNITARIO | TOTAL
SISTEMERA ELECTRICO
1 | PROV. E INST. DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 500KVA 24.9KV/380V-220V | GLB | 1
2 | PROV. E INST. DE GRUPO ELECTROGENO DE EMERGENCIA 150 KVA | GLB | 1
3 | PROV. E INST. DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSION | GLB | 1
4 | PROV. E INST. DE ACCESORIOS EN CASETA DE TRANSFORMADOR | GLB | 1
5 | PROV. E INST. DE SISTEMA A TIERRA IMAGEONOLOGIA | GLB | 1
6 | PROV. E INST. DE SISTEMA A TIERRA P/ LABORATORIO Y ASCENSOR | GLB | 1
7 | PROV. E INST. DE SISTEMA A TIERRA P/ GENERAL Y TRANSFORMADOR | GLB | 1
8 | PROV. E INST. DE SISTEMA A TIERRA DE SISTEMA CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | GLB | 1
9 | PROV. E INST. DE SISTEMA CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | GLB | 1
10 | PROV. E INST. DE SISTEMA DE PANELES FOTOVOLTAICOS | GLB | 1
11 | PROV. E INST. DE SISTEMA DE LETRERO LUMINOSO PRINCIPAL | GLB | 1
12 | PROV. E INST. DE SISTEMA DE LETRERO LUMINOSO "EMERGENCIA" | GLB | 1
13 | PROV. E INST. DE SISTEMA DE LETRERO LUMINOSO "FARMACIA" | GLB | 1
14 | PROV. E INST. CABLE DE CU 16AWG / 1.5mm2 (V/A) TW | ML | 4389.66
15 | PROV. E INST. CABLE DE CU 14AWG / 2.5mm2 (V/A) TW | ML | 4944.06
16 | PROV. E INST. CABLE DE CU 14AWG / 2.5mm2 TW | ML | 8779.32
17 | PROV. E INST. CABLE DE CU 12AWG / 4mm2 TW | ML | 8177.785
18 | PROV. E INST. CABLE DE CU 10AWG / 6mm2 TW | ML | 3242.415
19 | PROV. E INST. CABLE DE CU 8AWG / 10mm2 TW | ML | 2049.685
20 | PROV. E INST. CABLE DE CU 6AWG / 16mm2 TW | ML | 1806.42
21 | PROV. E INST. CABLE DE CU 4AWG / 25mm2 TW | ML | 461.56
22 | PROV. E INST. CABLE DE CU 2AWG / 35mm2 TW | ML | 158.125
23 | PROV. E INST. CABLE DE CU 1/0AWG / 50mm2 TW | ML | 50
24 | PROV. E INST. CABLE DE CU 2/0AWG / 70mm2 TW | ML | 140.14
25 | PROV. E INST. CABLE DE CU 3/0AWG / 95mm2 TW | ML | 60
26 | PROV. E INST. CABLE DE CU 4/0AWG / 120mm2 TW | ML | 58.08
27 | PROV. E INST. CABLE DE CU 350MCM / 150mm2 TW | ML | 100
28 | PROV. E INST. CABLE DE CU DESNUDO 1/0AWG / 50mm2 TW | ML | 25.08
29 | PROV. E INST. DUCTO PVC 3/4PLG | ML | 8085.44
30 | PROV. E INST. DUCTO PVC 1PLG | ML | 1287.792
31 | PROV. E INST. DUCTO PVC 1_1/2PLG | ML | 486.49
32 | PROV. E INST. DUCTO PVC 2PLG CL-9 | ML | 61.875
33 | PROV. E INST. DUCTO PVC 3PLG CL-9 | ML | 16.625
34 | PROV. E INST. DUCTO EMT 3/4PLG | ML | 25
35 | PROV. E INST. CAJA EMT RECTANGULAR 2R | PZA | 878
36 | PROV. E INST. CAJA EMT OCTOGONAL 4R | PZA | 827
37 | PROV. E INST. CAJA EMT 15x15CM + TAPA | PZA | 70
38 | PROV. E INST. CAJA DE SOBREPONER PVC | PZA | 29
39 | PROV. E INST. BANDEJA TIPO ESCALERILLA 40CM | ML | 16
40 | PROV. E INST. BANDEJA TIPO ESCALERILLA 50CM | ML | 27
41 | PROV. E INST. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 16A 1P 6/10kA | PZA | 62
42 | PROV. E INST. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 20A 1P 6/10kA | PZA | 203
43 | PROV. E INST. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 32A 1P 6/10kA | PZA | 56
44 | PROV. E INST. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 40A 1P 6/10kA | PZA | 8
45 | PROV. E INST. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 50A 1P 6/10kA | PZA | 4
46 | PROV. E INST. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 20A 3P 6/10kA | PZA | 3
47 | PROV. E INST. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 32A 3P 6/10kA | PZA | 20
48 | PROV. E INST. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 40A 3P 6/10kA | PZA | 19
49 | PROV. E INST. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 50A 3P 6/10kA | PZA | 6
50 | PROV. E INST. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 63A 3P 6/10kA | PZA | 3
51 | PROV. E INST. BREAKER FIJO 3x40A 3P 16kA | PZA | 1
52 | PROV. E INST. BREAKER FIJO 3x50A 3P 16kA | PZA | 16
53 | PROV. E INST. BREAKER FIJO 3x63A 3P 16kA | PZA | 5
54 | PROV. E INST. BREAKER FIJO 3x80A 3P 16kA | PZA | 4
55 | PROV. E INST. BREAKER 3x(112-160)A 3P 36kA | PZA | 2
56 | PROV. E INST. BREAKER 3x(140-200)A 3P 36kA | PZA | 2
57 | PROV. E INST. BREAKER 3x(175-250)A 3P 36kA | PZA | 2
58 | PROV. E INST. BREAKER 3x(320-800)A 3P 36kA | PZA | 1
59 | PROV. E INST. TEMPORIZADOR DIGITAL 24 HRS | PZA | 5
60 | PROV. E INST. LLAVE SELECTOR 3POSICIONES MONOPOLAR 10A | PZA | 5
61 | PROV. E INST. MINICONTACTOR 10A + BASE 220V | PZA | 5
62 | PROV. E INST. LED PILOTO SEÑALIZACIÓN 220V | PZA | 5
63 | PROV. E INST. CTs DE MEDICION 700/5A | PZA | 3
64 | PROV. E INST. DE MEDIDOR ELECTRONICO MEDICION INDIRECTA | PZA | 1
65 | PROV. E INST. DESCARGADOR OVR 2DO NIVEL 4P | PZA | 7
66 | PROV. E INST. DESCARGADOR OVR 2DO NIVEL 2P | PZA | 5
67 | PROV. E INST. GABINETE METALICO 30x30x20cm + Accesorios | GLB | 2
68 | PROV. E INST. GABINETE METALICO 40x30x20cm + Accesorios | GLB | 1
69 | PROV. E INST. GABINETE METALICO 60x40x20cm + Accesorios | GLB | 19
70 | PROV. E INST. GABINETE METALICO 60x50x20cm + Accesorios | GLB | 7
71 | PROV. E INST. GABINETE METALICO 60x60x20cm + Accesorios | GLB | 4
72 | PROV. E INST. GABINETE METALICO 80x60x20cm + Accesorios | GLB | 1
73 | PROV. E INST. GABINETE METALICO 60x80x30 para cts de medicion | GLB | 1
74 | PROV. E INST. GABINETE METALICO 60x60 para medidores de energia trifasica indirecta | GLB | 1
75 | PROV. E INST. GABINETE METALICO P/TABLERO GENERAL + Accesorios | GLB | 1
76 | PROV. E INST. PLACA INTERRUPTOR SIMPLE | PZA | 219
77 | PROV. E INST. PLACA INTERRUPTOR DOBLE | PZA | 22
78 | PROV. E INST. PLACA INTERRUPTOR TRIPLE | PZA | 2
79 | PROV. E INST. PLACA INTERRUPTOR CONMUTADOR SIMPLE | PZA | 22
80 | PROV. E INST. PLACA TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL 2P+T | PZA | 370
81 | PROV. E INST. PLACA TOMACORRIENTE SIMPLE + INTERRUPTOR UNIVERSAL 2P+T | PZA | 53
82 | PROV. E INST. PLACA TOMACORRIENTE SIMPLE UNIVERSAL 2P+T | PZA | 30
83 | PROV. E INST. PLACA TOMA SCHUKO MIXTO | PZA | 137
84 | PROV. E INST. PLACA TOMACORRIENTE CON TAPA | PZA | 3
85 | PROV. E INST. SENSOR DE PRESENCIA 180° pared | PZA | 1
86 | PROV. E INST. SENSOR DE PRESENCIA 360° cielo | PZA | 35
87 | PROV. E INST. LUMINARIA TIPO ESTANCA IP65 2x18W LED | PZA | 17
88 | PROV. E INST. LUMINARIA PANEL CUADRADO LED 60x60CM 40W | PZA | 432
89 | PROV. E INST. LUMINARIA PANEL RECTANGULAR LED 120x30CM 40W | PZA | 20
90 | PROV. E INST. LUMINARIA PANEL CIRCULAR P/ADOSAR 24W | PZA | 6
91 | PROV. E INST. LUMINARIA TIPO PANEL CIRCULAR EMPOTRAR LED 18W | PZA | 78
92 | PROV. E INST. LUMINARIA TIPO PANEL CIRCULAR EMPOTRAR LED 12W | PZA | 4
93 | PROV. E INST. LUMINARIA TIPO SPOT COB LED 10W | PZA | 15
94 | PROV. E INST. LUMINARIA TIPO SPOT DICROICO LED 6W | PZA | 52
95 | PROV. E INST. LUMINARIA TIPO CABECERA LED | PZA | 20
96 | PROV. E INST. LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED 50W | PZA | 3
97 | PROV. E INST. LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED 30W | PZA | 8
98 | PROV. E INST. LUMINARIA DE SEÑALIZACION LED ROJA | PZA | 3
99 | PROV. E INST. LUMINARIA TIPO APLIQUE P/ESPEJO | PZA | 45
100 | PROV. E INST. LUMINARIA TIPO WALLWASHER 60W | PZA | 2
101 | PROV. E INST. LUMINARIA TIPO APLIQUE EXTERIORES | PZA | 2
102 | PROV. E INST. LUMINARIA TIPO CINTA LED 7W/M | PZA | 63
103 | PROV. E INST. LUMINARIA DE EMERGENCIA C/BATERIA LED | PZA | 14
104 | PROV. E INST. LUMINARIA P/SEÑALIZACIÓN SALIDA C/BATERÍA | PZA | 1
Total Instalaciones